## Slide 1: RAID를 구성하는 스토리지를 고려한 I/O처리 성능 분석
성균관대학교 김서진

## Slide 2: HDD vs SSD
-기존에 사용되던 스토리지
- 용량에 비해 저렴한 가격
-DRAM Buffer
-더 높은 I/O 성능 보장
-더 높은 에너지 효율

## Slide 3: About RAID (Redundant Array of Independent Disks)
여러 개의 디스크를 연결하여 하나의 디스크처럼 데이터를 저장 및 관리하는 기술
구성 방식: 하드웨어 방식, 소프트웨어 방식
  - 하드웨어 RAID: 하드웨어로 RAID기능 구현
  소프트웨어 RAID:소프트웨어 RAID 기능 구현, RAID 소프트웨어가 운영체제 안에 포함.
레벨에 따라 성능향상 및 데이터 일관성 유지

## Slide 4: RAID Level
 | RAID0 | RAID1 | RAID5
구성 | 스트라이핑 구성 | 미러링 구성 | 패리티 블록을 모든 디스크에 분배하여 저장
특징 | I/O로드가 여러 개의 디스크로 분산 | 각 디스크에 같은 데이터를 중복해서 저장 | 모든 데이터 및 패리티 블록을 나눠서 저장
장점 | 디스크 개수에 따라 저장 용량 증가, 성능 향상 | 디스크 중 하나가 고장나더라도 데이터의 안정성 보장 | 디스크 중 하나가 고장나더라도, 정상 동작
단점 | 디스크 중 한 개라도 고장시, 전체 RAID에 문제 발생 | 미러링 구성으로, 실제 전체 용량의 절반만 사용 가능 | 쓰기 작업시 성능 하락

## Slide 5: Simulation Environment
실험환경
  - 소프트웨어 RAID
  Workload
    Random write: 3GB
실험
1. 두 종류 SSD 성능을 측정
2. 두 종류 SSD 비율을 다르게 구성한, RAID 성능 측정
OS | Ubuntu 14.04.5 LTS
CPU | Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
File system | Ext4 filesystem
Storage | Intel 540s 128GB
 | Samsung 850 PRO 128GB
Benchmark | FIO ver 2.1.3

## Slide 6: 서로 다른 종류의 SSD 성능 비교
Chart: IOPS (x1000)
| 1 | 2 | 3
IOPS Intel | 9.778 | 16.363 | 21.386
IOPS Samsung | 34.151 | 37.14 | 43.988
Latency Intel | 101.31 | 60.22 | 46.03
Latency Samsung | 28.46 | 26.18 | 22.01
Number of SSDs
Samsumg SSD가 Intel SSD보다 IOPS는 더 높고, Latency는 더 낮다.
Samsung SSD의 성능이 더 우수한 것을 확인할 수 있다.

## Slide 7: 두 종류 SSD로 구성된 RAID의 성능 비교
Chart: IOPS (x1000)
| S0I3 | S1I2 | S2I1 | S3I0
IOPS | 21.386 | 24.127 | 25.893 | 43.988
Latency | 46.03 | 40.62 | 37.84 | 22.01
RAID를 구성하는 Samsumg SSD의 비율이 더 높아질 수록,
I/O 성능은 더 좋아진다.
RAID구성 SSD

## Slide 8: SSD 구성 비율에 따른 TAIL-LATENCY
Chart: Tale-Latency
| 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99
S0I3 | 17 | 14912 | 15296 | 18304
S1I2 | 15 | 14528 | 15040 | 21376
S2I1 | 15 | 14272 | 15168 | 21888
S3I0 | 13 | 12352 | 14528 | 16064
Tail-latency는 1개라도 성능이 떨어지는 SSD가 섞여 있는 경우,
성능이 좋지 않은 SSD로 구성된 RAID의 것과 비슷해진다.

## Slide 9: Conclusion
성능이 더 좋은 SSD의 비율이 높아질 수록, 전체 RAID 성능 향상
하나라도 성능이 좋지 않은 SSD가 섞여 있는 경우, 성능 IOPS 최대 58.9% 하락
성능이 낮은 SSD가 섞여 있는 경우 ,Tail-latency는 가장 좋지 않은 SSD의 것과 유사해진다.
Cost를 고려하여 여러 종류의 SSD로 RAID를 구성할 때, 전체 RAID의 성능에 따라 구성하는 SSD의 성능 차이를 고려해야 한다.